## 第四季度
廉江市用户水龙头水质监测信息公开表(2022年第一季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 廉江市西街84号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022-01-06 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。
2 | 廉江市罗州大道249号 |  |  |  | 2022-01-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。
3 | 廉江市鹤岭村3号 |  |  |  | 2022-01-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。
4 | 廉江市廉江大道28号 |  |  |  | 2022-01-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。
5 | 廉江市城南大道3号 |  |  |  | 2022-01-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。
6 | 廉江市北街二路72号 |  |  |  | 2022-01-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。
7 | 廉江市环市西路19号 |  |  |  | 2022-01-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。
8 | 廉江市黄村街7号 |  |  |  | 2022-01-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。
9 | 廉江市中山一路48号 |  |  |  | 2022-01-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。
10 | 廉江市人民大道西164号 |  |  |  | 2022-01-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。
11 | 廉江市沙岭路环北一横巷 |  |  |  | 2022-01-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。
12 | 廉江市中环二路47号 |  |  |  | 2022-01-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。
13 | 廉江市中山六路西260米 |  |  |  | 2022-01-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。
14 | 廉江市南开东路145号 |  |  |  | 2022-01-06 |  | 经检测，结果为菌落总数不达标，其他所检指标均达标。 | 菌落总数不达标的检测值为380CFU/ml（标准限值为≤100CFU/ml） | 建议烧开后饮用
15 | 廉江市万和世家侧边 |  |  |  | 2022-01-06 |  | 经检测，结果为菌落总数不达标，其他所检指标均达标。 | 菌落总数不达标的检测值为520CFU/ml（标准限值为≤100CFU/ml） | 建议烧开后饮用
16 | 廉江市河唇镇红荔路36号 | 雷州青年运河管理局渠首水电管理所 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022-01-11 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测，结果为菌落总数不达标，其他所检指标均达标。 | 菌落总数不达标的检测值为160CFU/ml（标准限值为≤100CFU/ml） | 建议烧开后饮用
17 | 廉江市石角镇中山路44号 | 廉江市顺景供水有限公司 |  |  | 2022-01-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。
18 | 廉江市青平镇湛合路32号 | 廉江市青平镇自来水厂 |  |  | 2022-01-12 |  | 经经检测，结果为肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、菌落总数不达标的检测值为190CFU/ml（标准限值为≤100CFU/ml）、总大肠菌群不达标的检测值为5MPN/100ml（标准限值为不得检出MPN/100ml） | 建议加强沉淀过滤、烧开后饮用
19 | 廉江市高桥镇新风路11号 | 廉江市高桥镇自来水厂 |  |  | 2022-01-12 |  | 经检测，结果为肉眼可见物、菌落总数不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、菌落总数不达标的检测值为140CFU/ml（标准限值为≤100CFU/ml） | 建议加强沉淀过滤、烧开后饮用
20 | 廉江市良垌镇立新路36号 | 廉江市良垌镇自来水厂 |  |  | 2022-01-13 |  | 经检测，结果为肉眼可见物不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀 | 建议加强沉淀过滤
21 | 廉江市新民镇教育路与育才路交叉路口往北约70米 | 廉江市新民镇自来水厂 |  |  | 2022-01-13 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。
22 | 廉江市石颈镇育才路45号 | 廉江市石颈镇盛长自来水有限公司 |  |  | 2022-01-14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。
23 | 廉江市长山镇长桥路48号 | 廉江市长山镇自来水厂 |  |  | 2022-01-14 |  | 经检测，结果为肉眼可见物、总大肠菌群不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、总大肠菌群不达标的检测值为7MPN/100ml（标准限值为不得检出MPN/100ml） | 建议加强沉淀过滤、烧开后饮用
24 | 廉江市雅塘镇府前路一横巷1号 | 雅塘供水站 |  |  | 2022-01-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。
25 | 廉江市车板镇南市路4号 | 廉江市车板镇自来水厂 |  |  | 2022-01-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。
26 | 廉江市营仔镇政通大道148号 | 廉江市营仔镇自来水厂 |  |  | 2022-01-18 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。
27 | 廉江市横山镇镇中路五里山 | 廉江市横山镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022-01-19 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。
28 | 廉江市安铺镇人民七路23号 | 廉江市安铺镇自来水厂 |  |  | 2022-01-19 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测，结果为pH值不达标，其他所检指标均达标。 | pH值不达标的检测值为5.45（标准限值为6.5～9.5） | 无明显健康风险
29 | 廉江市安铺镇安横新路附近 | 安铺镇河提自来水厂 |  |  | 2022-01-19 |  | 经检测，结果为pH值、菌落总数不达标，其他所检指标均达标。 | pH值不达标的检测值为6.23（标准限值为6.5～9.5）、菌落总数不达标的检测值为210CFU/ml（标准限值为≤100CFU/ml） | 无明显健康风险，烧开后饮用
30 | 廉江市吉水镇老锅厂街28号 | 廉江市盟盛自来水有限公司 |  |  | 2022-01-20 |  | 经检测，结果为菌落总数、总大肠菌群不达标，其他所检指标均达标。 | 菌落总数不达标的检测值为510CFU/ml（标准限值为≤100CFU/ml）、总大肠菌群不达标的检测值为2MPN/100ml（标准限值为不得检出MPN/100ml） | 建议烧开后饮用
31 | 廉江市和寮镇中山大道9号 | 廉江市和力自来水有限公司 |  |  | 2022-01-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。
32 | 廉江市石岭镇长青街三横巷95号 | 廉江市石岭镇自来水厂 |  |  | 2022-01-21 |  | 经检测，结果为肉眼可见物、浑浊度不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、浑浊度不达标的检测值为1.46NTU（标准限值为≤1NTU） | 建议加强沉淀过滤
33 | 廉江市塘蓬镇水厂办公室 | 廉江市塘蓬镇自来厂 |  |  | 2021-01-24 |  | 经检测，结果为肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、浑浊度不达标的检测值为1.44NTU（标准限值为≤1NTU）、菌落总数不达标的检测值为450CFU/ml（标准限值为≤100CFU/ml）、总大肠菌群不达标的检测值为2MPN/100ml（标准限值为不得检出MPN/100ml） | 建议加强沉淀过滤，烧开后饮用
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。