## 第四季度
麻章区用户水龙头水质监测信息公开表(2022年第1季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 麻章区金康西路21碧桂园售楼中心 | 麻章水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022-01-24 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标
2 | 麻章区瑞云中路121号麻章中学 |  |  |  | 2022-01-24 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
3 | 麻章区麻赤路1号麻章中心小学 |  |  |  | 2022-01-24 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
4 | 麻章区麻赤路6号湛江市技师学院 |  |  |  | 2022-01-18 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
5 | 麻章区南通路8号自助办税 |  |  |  | 2022-01-18 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
6 | 麻章区南乐南路湛江卫校 |  |  |  | 2022-01-18 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
7 | 麻章区民乐西街74号麻章甲状腺专科医院 |  |  |  | 2022-01-18 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
8 | 麻章区政通路麻章区政府 |  |  |  | 2022-01-18 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
9 | 麻章区瑞庆路18号麻章镇陈平中医诊所 |  |  |  | 2022-01-24 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
10 | 湛江市财贸学校 |  |  |  | 2022-01-24 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
11 | 麻章区沙墩村学院路博文公寓 |  |  |  | 2022-01-24 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
12 | 麻章区麻章镇金川路86号麻章区第一中学 |  |  |  | 2022-01-24 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
13 | 麻章区麻章镇大鹏村供水工程 | 大鹏供水工程 |  |  | 2022-01-24 |  | 经检测，结果为微生物指标不合格。 | 总大肠菌群2MPN/100ml（标准限值为不得检出MPN/100mL） | 烧开后方可饮用
14 | 麻章区湖光镇程村供水工程 | 程村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022-01-19 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标
15 | 麻章区太平镇乌塘村供水工程 | 乌塘供水工程 |  |  | 2022-01-17 |  | 经检测，结果为PH指标不合格。 | PH检测值为6.0（标准限值为6.5-9.5） | 无明显健康风险
16 | 麻章区湖光镇临东小学教学楼 | 临东水厂 |  |  | 2022-01-19 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
17 | 湛江市麻章第二小学 | 麻章水厂 |  |  | 2022-01-24 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标