## 第四季度
开发区用户水龙头水质监测信息公开表(2022年第1季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 开发区东简街道第十三小学 | 东简水厂供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022-01-10 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标
2 | 开发区东山街道双林药业 | 东海岛水厂供水工程 |  |  | 2022-01-10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
3 | 开发区民安街道三星小学 | 民安三星供水工程 |  |  | 2022-01-11 |  | 经检测，结果为总大肠菌群、耐热大肠菌群超标，其他所检指标均达标 | 总大肠菌群的检测值为8MPN/100mL（标准限值为不得检出MPN/100mL）。耐热大肠菌群的检测值为8MPN/100mL（标准限值为不得检出MPN/100mL） | 烧开后方可饮用
4 | 开发区硇洲镇硇洲小学 | 硇洲水厂供水工程 |  |  | 2022-01-13 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
5 | 开发区硇洲镇谭北小学 | 硇洲谭北湖供水工程 |  |  | 2022-01-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
6 | 开发区硇洲镇开发区第十二小学 | 硇洲大浪供水工程 |  |  | 2022-01-17 |  | 所检测，结果为菌落总数超标，其他指标均达标 | 菌落总数的检测值为540CFU/mL（标准限值为≤500CFU/mL） | 烧开后方可饮用
7 | 开发区硇洲镇谭探村南港 | 硇洲谭探南港供水工程 |  |  | 2022-02-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标