## 公示
湛江市用户水龙头水质监测信息公开表
（ 2019 年第2季度）
序号 | 地区 | 监测点地址 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 赤坎区 | 赤坎区椹川大道北365号朗记火锅店 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2019-04-08 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯气及游离氯制剂等 | 合格
2 |  | 赤坎区跃进路10号远扬城市酒店 |  |  |  |  | 合格
3 |  | 赤坎区金沙湾陶然居9栋102号 |  |  |  |  | 合格
4 |  | 赤坎区中山一路23号田味灌汤包餐厅 |  |  |  |  | 合格
5 |  | 赤坎区军民路海边渔村 |  |  |  |  | 合格
6 | 麻章区 | 麻章区瑞云中路英伦假日酒店 |  |  | 2019-04-09 |  | 合格
7 |  | 麻章区银海路金星美食城 |  |  |  |  | 合格
8 |  | 麻章区麻赤路110号麒福商务酒店 |  |  |  |  | 合格
9 | 开发区 | 乐山东路1号开发区老嘢粥档 |  |  |  |  | 合格
10 |  | 人民大道中29号中南酒店 |  |  |  |  | 合格
11 | 霞山区 | 霞山区人民大道南106号市第二技工学校 |  |  |  |  | 合格
12 |  | 霞山区建设路10号万裕豪苑 |  |  |  |  | 合格
13 |  | 霞山区人民大道南7号怡福名苑 |  |  |  |  | 合格
14 |  | 霞山区椹川大道南60号洪亚喜肠粉店 |  |  |  |  | 合格
15 |  | 霞山区民有路4号汇味轩美食店 |  |  | 2019-04-11 |  | 合格
16 |  | 霞山区海昌路6号甜心熊面包坊 |  |  | 2019-04-12 |  | 合格
17 | 坡头区 | 坡头区南调路南油迎宾馆 |  |  | 2019-04-17 |  | 合格
18 |  | 坡头区麻贯路南油五区碧海园 |  |  |  |  | 合格
19 |  | 坡头区北山路兴海实业公司印刷厂 |  |  |  |  | 合格
20 |  | 坡头区鸡嘴山路南海美食城 |  |  |  |  | 合格
21 | 廉江市 | 廉江市人民大道77号 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2019-04-01 | 臭和味、肉眼可见物、浑浊度、pH值、色度、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、铬（六价）、铝、铜、锰、铁、锌、砷、铅、镉、汞、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 合格
22 |  | 廉江市中山一路48号 |  |  |  |  | 合格
23 |  | 廉江市石城东头坡村 |  |  |  |  | 合格
24 |  | 廉江市中环四路173号 |  |  |  |  | 合格
25 |  | 廉江市罗州大道西249号 |  |  |  |  | 合格
26 | 遂溪县 | 遂城镇农林路76新如家饭店 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2019-04-17 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 合格
27 |  | 遂城镇遂海路40号苏荷商务酒店 |  |  |  |  | 合格
28 |  | 遂城镇府前路三横29号辉煌美食城 |  |  |  |  | 合格
29 |  | 遂城镇遂海路65号东园饭店 |  |  |  |  | 合格
30 |  | 遂城镇河滨路遂溪县疾控中心 |  |  |  |  | 合格
31 | 吴川市 | 塘尾街道塘买村 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2019年4月11 日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 合格
32 |  | 塘尾街道边坡村 |  |  |  |  | 合格
33 |  | 海滨街道清远村 |  |  | 2019年4月15 日 |  | 合格
34 |  | 海滨街道裕海路1号 |  |  | 2019年4月17 日 |  | 合格
35 |  | 海滨街道井头村 |  |  |  |  | 合格
36 | 徐闻县 | 徐闻县第二人民医院 | 徐闻县疾病预防控制中心 | 徐闻县疾病预防控制中心 | 2019-05-20 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 合格
37 |  | 徐城镇城南路物业所 |  |  |  |  | 合格
38 |  | 徐闻县徐闻中学 |  |  |  |  | 合格
39 |  | 徐闻县兴达商行 |  |  |  |  | 合格
40 |  | 徐闻县第二中学 |  |  |  |  | 合格
41 | 雷州市 | 新城大道5号 | 雷州市疾控中心 | 雷州市疾控中心 | 2019.5.16 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、阴离子合成洗涤剂、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、二氧化氯、挥发酚类 | 合格
42 |  | 市标对面5-6号铺面 |  |  |  |  | 合格
43 |  | 霞海路碧桂园旁 |  |  |  |  | 合格
44 |  | 霞海路附城中学对面 |  |  |  |  | 合格
45 |  | 雷州大道15号 |  |  |  |  | 合格
注：1、水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006)的要求进行。
2、以《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2006)作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。