## 公示
湛江市用户水龙头水质监测信息公开表
（2019年第4季度）
序号 | 地区 | 监测点地址 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 赤坎区 | 赤坎区椹川大道北365号朗记火锅店 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 43780 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯气及游离氯制剂等 | 合格
2 |  | 赤坎区跃进路10号远扬城市酒店 |  |  |  |  | 合格
3 |  | 赤坎区金沙湾陶然居9栋102号 |  |  |  |  | 合格
4 |  | 赤坎区中山一路23号田味灌汤包餐厅 |  |  |  |  | 合格
5 |  | 赤坎区军民路海边渔村 |  |  |  |  | 合格
6 | 麻章区 | 麻章区瑞云中路英伦假日酒店 |  |  |  |  | 合格
7 |  | 麻章区银海路金星美食城 |  |  |  |  | 合格
8 |  | 麻章区麻赤路110号麒福商务酒店 |  |  |  |  | 合格
9 | 开发区 | 人民大道中29号中南酒店 |  |  |  |  | 合格
10 |  | 乐山东路1号开发区老嘢粥档 |  |  | 43781 |  | 合格
11 | 霞山区 | 霞山区人民大道南106号市第二技工学校 |  |  | 43780 |  | 合格
12 |  | 霞山区建设路10号万裕豪苑 |  |  |  |  | 合格
13 |  | 霞山区人民大道南7号怡福名苑 |  |  |  |  | 合格
14 |  | 霞山区椹川大道南60号洪亚喜肠粉店 |  |  |  |  | 合格
15 |  | 霞山区民有路4号汇味轩美食店 |  |  |  |  | 合格
16 |  | 霞山区海昌路6号甜心熊面包坊 |  |  |  |  | 合格
17 | 坡头区 | 坡头区南调路南油迎宾馆 |  |  | 43753 |  | 不合格 | 二氧化氯0.009mg/L | 不能说明健康风险程度，建议烧开后饮用
18 |  | 坡头区麻贯路南油五区碧海园 |  |  |  |  | 不合格 | 浑浊度5.6NTU | 不能说明健康风险程度，建议烧开后饮用
19 |  | 坡头区北山路兴海实业公司印刷厂 |  |  |  |  | 合格
20 |  | 坡头区鸡嘴山路南海美食城 |  |  |  |  | 合格
21 | 廉江市 | 廉江市西街84号 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 43773 | 臭和味、肉眼可见物、浑浊度、pH值、色度、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、铬（六价）、铝、铜、锰、铁、锌、砷、铅、镉、汞、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 合格
22 |  | 廉江市新城南路西四街44号 |  |  |  |  | 合格
23 |  | 廉江市城南车站北8号楼 |  |  |  |  | 合格
24 |  | 廉江市新兴邮电局斜对面 |  |  |  |  | 合格
25 |  | 廉江市沙岭路28号 |  |  |  |  | 合格
26 | 遂溪县 | 遂城镇农林路76新如家饭店 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 43774 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 合格
27 |  | 遂城镇建设路40号秋姐快餐档 |  |  |  |  | 合格
28 |  | 遂城镇府前路27路金小小 |  |  |  |  | 合格
29 |  | 遂城镇河滨西路好福林美食 |  |  |  |  | 合格
30 |  | 遂城镇河滨路遂溪县疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 合格
31 | 吴川市 | 黄坡镇川西中学 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 43759 |  | 合格
32 |  | 梅录街道同德路10号 |  |  | 43753 |  | 合格
33 |  | 海滨街道裕海路1号 |  |  | 43756 |  | 合格
34 |  | 博铺街道十八米路 |  |  | 43760 |  | 合格
35 |  | 梅录街道人民西路 |  |  | 43762 |  | 合格
36 | 徐闻县 | 徐闻县城东方市场 | 徐闻县疾病预防控制中心 | 徐闻县疾病预防控制中心 | 43794 |  | 合格
37 |  | 徐闻县人民政府院内 |  |  |  |  | 合格
38 |  | 徐闻县实验小学 |  |  |  |  | 合格
39 |  | 徐闻县人民医院 |  |  |  |  | 合格
40 |  | 徐闻县第三中学 |  |  |  |  | 合格
41 | 雷州市 | 北门街蔡德华中医诊所 | 雷州市疾控中心 | 雷州市疾控中心 | 43782 |  | 合格
42 |  | 环城东路062号 |  |  |  |  | 合格
43 |  | 雷城曲街106号 |  |  |  |  | 合格
44 |  | 西湖大道明怡楼铺面 |  |  |  |  | 合格
45 |  | 雷湖中路040号 |  |  |  |  | 合格
注：1、水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006)的要求进行。
2、以《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2006)作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。