## 污水厂5家
湛江市国控企业污染源2020年第1季度监督性监测结果
（污水处理厂5家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 霞山区 | 湛江市广业生态环保有限公司霞山水质净化厂 | 总排口 | —— | 2020-02-25 | pH值 | 7.11 | 无量纲 | —— | —— | —— | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.1 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 18 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 氨氮 | 0.056 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总氮 | 12 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.05 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 5 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | —— | —— | ——
[6 empty] | 总铅 | 0.00026 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总镉 | 6e-05 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总砷 | 0.0003 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总铬 | 0.00204 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.06 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.06 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | —— | —— | ——
2 | 赤坎区 | 湛江市广业生态环保有限公司赤坎水质净化厂（一、二期) | 总排口 | —— | 2020-02-25 | pH值 | 6.80 | 无量纲 | —— | —— | —— | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.38 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 20 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 1.5 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 氨氮 | 1.32 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总氮 | 5.52 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.05 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | —— | —— | ——
[6 empty] | 总铅 | 0.00018 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总铬 | 0.00101 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.06 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.06 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | —— | —— | ——
3 | 赤坎区 | 湛江市广业生态环保有限公司赤坎水质净化厂（三期) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（A）限值与广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 2020-02-25 | pH值 | 6.7 | 无量纲 | 6～9 | 是 | —— | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.49 | mg/L | 0.5 | 是 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 15 | mg/L | 40 | 是 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 1.4 | mg/L | 10 | 是 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 1.75 | mg/L | 5 | 是 | ——
[6 empty] | 总氮 | 7.52 | mg/L | 15 | 是 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.06 | mg/L | 0.5 | 是 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 10 | 是 | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 是 | ——
[6 empty] | 总铅 | 0.00014 | mg/L | 0.1 | 是 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 是 | ——
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 是 | ——
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 是 | ——
[6 empty] | 总铬 | 0.00086 | mg/L | 0.1 | 是 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 是 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 是 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 是 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 是 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 是 | ——
4 | 麻章区 | 湛江市广业环保有限公司（湛江市麻章污水处理厂） | 总排口 | —— | 2020-02-25 | pH值 | 6.54 | 无量纲 | —— | —— | —— | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.83 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | <4 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | <0.5 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 氨氮 | 0.095 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总氮 | 13 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.16 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 8 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | —— | —— | ——
[6 empty] | 总铅 | 0.00041 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总汞 | 7e-05 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总铬 | 0.00151 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.06 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.06 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | —— | —— | ——
5 | 坡头区 | 湛江市广业生态环保有限公司坡头水质净化厂 | 总排口 | —— | 2020-02-25 | pH值 | 6.88 | 无量纲 | —— | —— | —— | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.48 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 18 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 0.6 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 氨氮 | 2.21 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总氮 | 7.2 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.05 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 7 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | —— | —— | ——
[6 empty] | 总铅 | 0.00026 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总汞 | 9e-05 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总砷 | 0.0003 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总铬 | 0.0017 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.06 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.06 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | —— | —— | ——