## Sheet1
湛江市垃圾填埋企业2021年第一季度监督性监测结果
（地下水）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位
1 | 遂溪县 | 遂溪县泰裕环保工程有限公司 | 1#监测井 | 2021-01-27 | pH值 | 8.35 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 60 | mg/L
[5 empty] | 总硬度 | 47 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L
[5 empty] | 耗氧量（高锰酸盐指数） | 1.1 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L
[5 empty] | 氨氮 | <0.025 | mg/L | 铜 | 0.00223 | mg/L
[5 empty] | 硝酸盐氮 | 1.8 | mg/L | 铅 | <0.00009 | mg/L
[5 empty] | 亚硝酸盐氮 | 0.008 | mg/L | 镉 | <0.00005 | mg/L
[5 empty] | 硫酸盐 | 0.46 | mg/L | 锌 | <0.05 | mg/L
[5 empty] | 氯化物 | 18 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L
[5 empty] | 氟化物 | 0.042 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L
[5 empty] | 氰化物 | <0.004 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L
[5 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 汞 | 5e-05 | mg/L
[5 empty] | 总大肠菌群 | <2 | MPN/100mL | —— | —— | ——
|  |  | 2#监测井 | 2021-01-27 | pH值 | 6.83 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 73 | mg/L
[5 empty] | 总硬度 | 59 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L
[5 empty] | 耗氧量（高锰酸盐指数） | <0.5 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L
[5 empty] | 氨氮 | <0.025 | mg/L | 铜 | 0.0001 | mg/L
[5 empty] | 硝酸盐氮 | 0.47 | mg/L | 铅 | <0.00009 | mg/L
[5 empty] | 亚硝酸盐氮 | <0.003 | mg/L | 镉 | <0.00005 | mg/L
[5 empty] | 硫酸盐 | 1.65 | mg/L | 锌 | <0.05 | mg/L
[5 empty] | 氯化物 | 4.93 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L
[5 empty] | 氟化物 | 0.05 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L
[5 empty] | 氰化物 | <0.004 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L
[5 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 汞 | <0.00004 | mg/L
[5 empty] | 总大肠菌群 | <2 | MPN/100mL | —— | —— | ——
|  |  | 4#监测井 | 2021-01-27 | pH值 | 7.4 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 150 | mg/L
[5 empty] | 总硬度 | 83 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L
[5 empty] | 耗氧量（高锰酸盐指数） | 0.6 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L
[5 empty] | 氨氮 | <0.025 | mg/L | 铜 | 0.0004 | mg/L
[5 empty] | 硝酸盐氮 | 3.33 | mg/L | 铅 | <0.00009 | mg/L
[5 empty] | 亚硝酸盐氮 | <0.003 | mg/L | 镉 | <0.00005 | mg/L
[5 empty] | 硫酸盐 | 1.1 | mg/L | 锌 | <0.05 | mg/L
[5 empty] | 氯化物 | 18.6 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L
[5 empty] | 氟化物 | 0.039 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L
[5 empty] | 氰化物 | <0.004 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L
[5 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 汞 | 4e-05 | mg/L
[5 empty] | 总大肠菌群 | <2 | MPN/100mL | —— | —— | ——
备注：地下水未划定功能类别，不作达标情况评价。
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位
1 | 遂溪县 | 遂溪县泰裕环保工程有限公司 | 5#监测井 | 2021-01-27 | pH值 | 8.56 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 124 | mg/L
[5 empty] | 总硬度 | 67 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L
[5 empty] | 耗氧量（高锰酸盐指数） | 0.7 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L
[5 empty] | 氨氮 | <0.025 | mg/L | 铜 | 0.00042 | mg/L
[5 empty] | 硝酸盐氮 | 1.68 | mg/L | 铅 | <0.00009 | mg/L
[5 empty] | 亚硝酸盐氮 | 0.043 | mg/L | 镉 | <0.00005 | mg/L
[5 empty] | 硫酸盐 | 0.67 | mg/L | 锌 | <0.05 | mg/L
[5 empty] | 氯化物 | 18.2 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L
[5 empty] | 氟化物 | 0.041 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L
[5 empty] | 氰化物 | <0.004 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L
[5 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 汞 | 7e-05 | mg/L
[5 empty] | 总大肠菌群 | <2 | MPN/100mL | —— | —— | ——
|  |  | 6#监测井 | 2021-01-27 | pH值 | 7.46 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 85 | mg/L
[5 empty] | 总硬度 | 71 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L
[5 empty] | 耗氧量（高锰酸盐指数） | 1.2 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L
[5 empty] | 氨氮 | 0.147 | mg/L | 铜 | 0.00033 | mg/L
[5 empty] | 硝酸盐氮 | 3.61 | mg/L | 铅 | <0.00009 | mg/L
[5 empty] | 亚硝酸盐氮 | 0.137 | mg/L | 镉 | <0.00005 | mg/L
[5 empty] | 硫酸盐 | 0.964 | mg/L | 锌 | <0.05 | mg/L
[5 empty] | 氯化物 | 18 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L
[5 empty] | 氟化物 | 0.037 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L
[5 empty] | 氰化物 | <0.004 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L
[5 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 汞 | 5e-05 | mg/L
[5 empty] | 总大肠菌群 | 2 | MPN/100mL | —— | —— | ——
备注：地下水未划定功能类别，不作达标情况评价。