## 第三季度
赤坎区用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第3季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 赤坎区南方路六横路与南方路交叉口西南100米（恒享花园) | 麻章水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021-07-05 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标
2 | 赤坎区寸金二横路9号（岭南师范学院附属中学西校区） |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标
3 | 赤坎区兴国路（齐善素食店旁） | 赤坎水厂 |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标
4 | 赤坎区中山一路（市公安家属院） |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标
5 | 赤坎区康顺路38号（公路局工程一处宿舍） |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标
6 | 赤坎区军民路海边渔村餐厅 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标
7 | 湛江赤坎区湾北路4号（达和实业有限公司） |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标
8 | 赤坎区百金路（第一中学金沙湾学校) |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标
9 | 赤坎区海滨大道北180号（沙湾街道办事处后面） |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标
10 | 赤坎区民主路赤坎区人民医院对面 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标
11 | 赤坎区南桥南路7号钟仔饮食店表前 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标
12 | 赤坎区南桥北路3号赤坎办事处 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标
13 | 赤坎区体育南路218号公园一号北门 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标
14 | 赤坎区平阳路唐苑山庄金竹苑分店 | 赤坎水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021-07-05 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标
15 | 赤坎区南桥南路32号1幢106房旺伟食店 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测， 该样品所检项目中耐热大肠菌群、总大肠菌群不符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 | 总大肠菌群:>1600MPN/100mL；耐热大肠菌群:>1600MPN/100mL；标准:不得检出MPN/100mL | 煮开后方可饮用
16 | 赤坎区劳动横巷4号 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标
17 | 赤坎区海北路78号民记小厨餐饮店 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标
18 | 赤坎区南桥南路新澳燃气宿舍 |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标
19 | 赤坎区海田东三路8号（邓禄普轮胎专卖店） |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标
20 | 赤坎区金豪路金城三区8号（金小小面包金城店) |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标
21 | 赤坎区北云路2号（中共湛江市委员会门口） |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标
22 | 赤坎区九二一路六横（潮洲塘小区1幢） |  |  |  | 2021-07-05 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标